江苏食品药品职业技术学院

学生宿舍水控设备采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年1月

江苏食品药品职业技术学院学生宿舍水控设备采购项目，预算3万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、资质要求：

具有本次采购货物的生产及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有生产或销售的经营范围；

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍水控设备采购项目 | 参数：基于ARM Cortex-M3,32位MCU；支持学校现有校园卡刷卡用水，消费数据实时同步学校现有一卡通系统，不新建系统；计费方式可远程操作调整，与校园内其他水控设备保持同步；防水等级：IP68；读卡距离：0~5cm；读卡时间：<0.3s；工作频率：13.56MHz；显示模式：1.54寸oled 128*64点阵模式；支持中文字库显示；通讯方式：485通讯；名单容量：全名单；计费精度：0.01元；密码键盘：0~9，#，* ；支持用水码功能；蓝牙：BLE 4.0蓝牙；工作电压:12VDC；工作环境：0-50℃；尺寸：152长*74宽*40高（mm）；全防水设计,上下壳接缝双层设计并有硅胶密封防水；支持多钱包应用，可以追扣，水控可以独立闭环钱包；支持工作钱包补助圈存：持卡人刷卡实时领取补助；支持脱机工作和联机工作，脱机自动变联机； | 63个 | 质保三年 |

2、质量要求：

（1）安全可靠，防水等级：IP68。

3、交货时间及地点：

（1）交货时间：2024年2月16日前，全部制作完成并按要求打包运抵指定地点。如未按期交付，校方有权终止合同。

（2）交货地点：江苏食品药品职业技术学院

4、报价要求：报价应包括设备安装、调试、布管布线、税金、运输等所有费用。规格、要求要响应询价文件的采购需求。各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

5、付款方式：合同签订后，成交人在合同期内供货，到货验收合格后付清全部合同款。

6、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）法人授权委托书（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（4）法人身份证（复印件加盖公章）；

（5）被委托人身份证（非法人参加，则必须有，复印件加盖公章）；

（6）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

7、询价文件递交：

递交截止时间：2024年2月3日17:00（北京时间）

递交方式：现场递交

地址及收件人：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院1号实验楼1201-B数字校园建设中心  侯老师收 13770391322

8、询价开启时间及地点：

时间：2024年2月3日17:30；

地点：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院1号实验楼1201-B数字校园建设中心。

三、询价评价标准

经评审的最低价法。

# 江苏食品药品职业技术学院

# 2024年1月31日

附件一：授权委托书格式

## 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的校庆吉祥物采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院学生宿舍水控设备采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍水控设备采购项目 |  | 个 | 63 |  |  |
| 总计 | ￥： （大写） |
| 备注：1、报价应包括设备安装、调试、布管布线、税金、运输等所有费用。 |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日